Приложение                                                           к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино

###### Сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры

###### сельского поселения Лемпино

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Итого капвложений в ценах 2014г. тыс. руб. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Прогнозные индексы цен Минэкономразвития РФ* | 1.074 | 1.0731 | 1.068 | 1.064 | 1.1445 | 1.1445 | 1.1445 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2201 | 1.2201 |
| Индексы цен по отношению к 2014 году | 1.074 | 1.2298 | 1.3135 | 1.3976 | 1.5995 | 1.5995 | 1.5995 | 1.9516 | 1.9516 | 1.9516 | 1.9516 |
| 1. Теплоснабжение |
| 1.1. | Проектирование и строительство новой автоматизированной модульно-блочной котельной | 34922 |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 14922 |  |  |  |  |
| 1.2. | Проектирование и строительство новых тепловых сетей | 8169 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 169 |  |  |
| 1.3. | Реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием ресурса | 2900 |  |  |  | 1000 | 1000 | 900 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка электроводонагревателей | 224 |  |  | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 46215 |  |  | 224 | 1000 | 13000 | 12900 | 16922 | 2000 | 169 |  |  |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1. | Проектирование и строительство новых водозаборных сооружений, 4 шт. | 12134 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 134 |  |  |
| 2.2. | Проектирование и строительство насосной станции (для подачи воды из скважины потребителям, для пожаротушения) | 1121 |  |  |  |  |  | 1121 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Установка РЧВ, емкостью 25 м3 | 667 |  |  |  |  |  | 667 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Проектирование и строительство станции очистки воды производительностью 50 м3/сут. | 8987 |  |  |  |  |  | 2000 | 4000 | 2987 |  |  |  |
| 2.5 | Проектирование, новое строительство и реконструкция сетей водоснабжения, которые выработали свой эксплуатационный ресурс | 18652 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2652 |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 41561 |  |  |  | 2000 | 5000 | 8788 | 9000 | 7987 | 2134 | 4000 | 2652 |
| 3. Водоотведение |
| 3.1. | Проектирование и строительство очистных сооружений производительностью 50 куб.м/сут. | 6646 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 2646 |  |  |  |  |
| 3.2. | Проектирование и строительство КНС | 1047 |  |  |  |  |  | 1047 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Проектирование и строительство сетей канализации | 7898 |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 898 |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 15591 |  |  |  | 1000 | 3000 | 4047 | 3646 | 1000 | 1000 | 1000 | 898 |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1. | ТП-6/0.4кВ №1 Перевод ВЛ-0.4кВ на СИП | 1716 |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | 3513 |  |  | 2000 | 1513 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | ТП-6/0.4кВ №1 Монтаж КТПН на существующем свайном основании | 2395 |  |  |  | 1000 | 1395 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | 4790 |  |  |  |  | 2000 | 2790 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 12414 |  | 1716 | 2000 | 2513 | 3395 | 2790 |  |  |  |  |  |
| 5. Газоснабжение |
| 5.1. | Проектирование и строительство сетей газоснабжения трубопровод полиэтиленовый 110мм-16 м; 63мм-6000 м |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7385 |
| 5.2. | Проектирование и строительство газорегуляторного пункта ГРП - 2 шт | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | 57785 |  |  | 5000 | 5000 | 5400 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7385 |
| 6. ВСЕГО |
|  | СП Лемпино | 173566 | 0 | 1716 | 7224 | 11513 | 29795 | 38525 | 39568 | 15987 | 8303 | 10000 | 10935 |
| 7. ВСЕГО С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ |
|  | СП Лемпино | 538756 | 0 | 20592 | 93912 | 161182 | 47672 | 61640 | 63308 | 31974 | 16606 | 20000 | 21870 |