ПРОЕКТ

Сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

# Ханты - Мансийский автономный округ - Югра

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

РЕШЕНИЕ

_______				          		                                                           № ___

с. Лемпино

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Лемпино

от 29.11.2017 №269 «Об утверждении Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино

до 2027 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и Приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», от 01 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов сельского поселения

РЕШИЛ:

- Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Лемпино от 29.11.2017 №269 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино до 2027 года» следующие изменения:

  - Таблицу 5.1. статьи 5    Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей (Программный документ) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино до 2027 года изложит в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

  - В (Обосновывающие материалы) Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино до 2027 года:

- статью 9 изложить в следующей редакции:

«9. Перспективная схема электроснабжения

Перспективная схема электроснабжения выполнена в соответствии с Генеральным планом сельского поселения, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Для электроснабжения перспективных потребителей предполагается выполнить в 2019-2021 годах:

- монтаж КТПН на существующем свайном основании;

- замену и реконструкцию воздушных и кабельных линий.

- Строительство распределительного пункта 6кВ.

Стоимость и период реализации мероприятий, необходимых для реконструкции системы электроснабжения с целью электроснабжения перспективных потребителей, приняты прогнозно, для принятия более точных значений требуется разработка пакета документации, в том числе проектной и сметной.»;

- таблицу 12.1 статьи 12 Общая программа проектов изложит в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

- таблицу 13.1 статьи 13 Финансовые потребности для реализации Программы изложит в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальном средстве массовой информации органов местного самоуправления – бюллетень «Лемпинский вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                               Н.Н. Фоменкина

Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Лемпино

от ______ № ___

Таблица 5.1.

Финансовый план программ инвестиционных проектов

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 году | в том числе по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы теплоснабжения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от проектируемой котельной | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2020 | 2023 | 30,04 |  | - | - | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 30,04 | 30,04 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | 30,04 |  | - | - | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 30,04 | 30,04 |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от ТК-3 до Точки 1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | 0,55 |  | - | 0,55 | - | - | - |  | 0,55 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  | - | 0,55 | - | - | - |  | 0,55 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от Точки 1 до ТК-4/1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - |  | 1,32 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - |  | 1,32 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от Котельной до ТК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 | 0,20 |  | - | - | 0,20 | - | - |  | 0,20 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  | - | - | 0,20 | - | - |  | 0,20 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2020 | 2020 | 1,49 |  | - | - | 1,49 | - | - |  | 1,49 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,109 | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  | - | - | 1,49 | - | - |  | 1,49 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от ТК-5 до ТК-6 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2021 | 2021 | 1,49 |  | - | - | - | 1,49 | - |  | 1,49 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,109 | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  | - | - | - | 1,49 | - |  | 1,49 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы теплоснабжения |
| 1 | Строительство автоматизированной модульно-блочной котельной, в том числе ПСД и ПИР | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2020 | 2021 | 34,90 |  | - | - | 17,45 | 17,45 | - |  | 34,90 |  |
|  |  |  | Мощность | МВт | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10,47 |  | - | - | 5,24 | 5,24 | - |  | 10,47 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 24,43 |  | - | - | 12,22 | 12,22 | - |  | 24,43 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Переход на систему ЗГВС | с. Лемпино |  |  | 1 | 1 | 2020 | 2027 | 40,00 |  | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 | 45,00 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,00 | 13,50 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 31,50 |  | - | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 21,00 | 31,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 году | в том числе по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоотведения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоотведения | с. Лемпино, от проектируемых КОС к р. Большой Салым | Диаметр | мм | 0 | 150 | 2019 | 2019 | 1,89 |  | - | 1,89 | - | - | - |  | 1,89 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 1,89 | - | - | - |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 0,00 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоотведения |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 3,50 |  | - | 3,50 | - | - | - |  | 3,50 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/сут |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  | - | 3,50 | - | - | - |  | 3,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - |  | 0,10 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - |  | 0,10 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 3 | Установка автомномные септики на территориях индивидуальной застройки | с. Лемпино | Количество | ед | 80 | 80 | 2019 | 2025 | 1,60 |  | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,69 | 1,60 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,69 | 1,60 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4 | Увеличение производственной мощности локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 4,00 |  | - | - | - | - | - |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/сут | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  | - | - | - | - | - |  | 4,00 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоснабжения |
| 1 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-3 до ТК-4 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,50 |  | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2019 | 2019 | 0,47 |  | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, пожарное кольцо | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - | - | 1,32 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - | - | 1,32 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-2 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 | 0,19 |  | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2023 | 2023 | 0,21 |  | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2023 | 2023 | 0,31 |  | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 7 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до скв. №3 | Диаметр | мм | 63 | 63 | 2024 | 2024 | 1,21 |  | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 8 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-2 до ТК-3 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 9 | Строительство отдельной ветки для системы наружного пожаротушения | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2019 | 2020 | 13,95 |  | - | 6,98 | 6,98 | - | - | - | 13,95 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13,95 |  | - | 6,98 | 6,98 | - | - | - | 13,95 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - | 0,00 |
| 10 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, планируемая застройка | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2025 | 2027 | 17,05 |  | - | - | - | - | - | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | 17,05 |  | - | - | - | - | - | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1 | Оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, в том числе разработка проекта ЗСО и утверждения запасов подземных вод. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 | 0,15 |  | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Ограждение первого пояса ЗСО, скважины №1,2 | с. Лемпино | Количество | ед | 2 | 2 | 2018 | 2018 | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство артезианских скважин, 4 ед. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2022 | 15,50 |  | - | - | - | 7,75 | 7,75 | - | 15,50 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  | - | - | - | 2,33 | 2,33 | - | 4,65 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10,85 |  | - | - | - | 5,43 | 5,43 | - | 10,85 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Разработка ПИР и ПСД на строительство артезианских скважин | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2020 | 2020 | 0,60 |  | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Проектировние и строительство блочной НС 1-ого подъёма с РЧВ и с системой обеззараживания диоксид-хлором ДХ | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 8,20 |  | - | - | - | - | 8,20 | - | 8,20 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  | - | - | - | - | 2,46 | - | 2,46 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5,74 |  | - | - | - | - | 5,74 | - | 5,74 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Разработка ПИР и ПСД на установку блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,30 |  | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,30 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,30 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Строительство блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 11,20 |  | - | 11,20 | - | - | - | - | 11,20 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  | - | 3,36 | - | - | - | - | 3,36 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | - | 7,84 | - | - | - | - | 7,84 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам | 2022-2027 | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы утилизации ТКО |
| 1 | Организация контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО | с. Лемпино | Количество | Ед. | 15 | 15 | 2019 | 2020 | 0,11 |  | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,11 | 0,00 |
|  |  |  | Объем | м3 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,11 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Разработка схемы генеральной очистки | с. Лемпино | Количество | Ед. | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,10 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы газоснабжения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы газоснабжения | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 63 | 2020 | 2025 | 15,00 |  | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 15,00 | 15,00 |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам | 2023-2027 | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы электроснабжения |
| 1 | ТП-6/0.4кВ №1 Перевод ВЛ-0.4кВ на СИП | с. Лемпино | Протяженность | км | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 1,70 |  | - | 1,70 | - | - | - | - | 1,70 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  | - | 1,70 | - | - | - | - | 1,70 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | с. Лемпино | Протяженность | км | 2,5 | 2,5 | 2020 | 2020 | 3,50 |  | - | - | 3,50 | - | - | - | 3,50 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  | - | - | 3,50 | - | - | - | 3,50 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 3 | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | с. Лемпино | Протяженность | км | 3,2 | 3,2 | 2021 | 2021 | 4,90 |  | - | - | - | 4,90 | - | - | 4,90 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 4,90 |  | - | - | - | 4,90 | - | - | 4,90 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы электроснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 4 | ТП-6/0.4кВ №1 Монтаж КТПН на существующем свайном основании | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 | 5,50 |  | - | - | - | 5,50 | - | - | 5,50 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |  | - | - | - | 5,50 | - | - | 5,50 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп.Лемпино,ул.Дорожная,д.4. Строительство распределительного пункта ч выходами ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2021 | 13,848 |  | - | - | - | 13,848 | - | - | 13,848 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 13,848 | - | - | - | - | 13,848 | - | - | 13,848 |  |

Приложение 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Лемпино

от ______ № ___

Таблица 12.1

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы теплоснабжения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | Повышение надёжности и качества теплоснабжения. Уменьшение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от проектируемой котельной | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2020 | 2023 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0 | 2,2 |  |  |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | Повышение надёжности и качества теплоснабжения. Уменьшение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-3 до Точки 1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,028 | 0,028 |  |  |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | Повышение надёжности и качества теплоснабжения. Уменьшение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от Точки 1 до ТК-4/1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,067 | 0,067 |  |  |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | Повышение надёжности и качества теплоснабжения. Уменьшение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от Котельной до ТК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,01 | 0,01 |  |  |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | Повышение надёжности и качества теплоснабжения. Уменьшение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2020 | 2020 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,109 | 0,109 |  |  |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | Повышение надёжности и качества теплоснабжения. Уменьшение сетевых теплопотерь. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-5 до ТК-6 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2021 | 2021 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,109 | 0,109 |  |  |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы теплоснабжения |
| 1 | Строительство автоматизированной модульно-блочной котельной, в том числе ПСД и ПИР | Обеспечение качественной услугой теплоснабжения подключаемых объектов. Повышение надёжности и качества теплоснабжения | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2020 | 2021 |
|  |  |  |  | Мощность | МВт | 3,9 | 3,9 |  |  |
| 2 | Переход на систему ЗГВС | Обеспечение качественной услугой теплоснабжения подключаемых объектов. Повышение надёжности и качества теплоснабжения | с. Лемпино |  |  | 1 | 1 | 2020 | 2027 |

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоотведения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоотведения | Повышение уровня охвата поселения централизованным водоотведением. Улучшение экологической обстановки в поселении. | с. Лемпино, от проектируемых КОС к р. Большой Салым | Диаметр | мм | 0 | 150 | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0 | 0,9 |  |  |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоотведения |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений | Повышение уровня охвата поселения централизованным водоотведением. Улучшение экологической обстановки в поселении. | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  | Мощность | м3/сут |  | 20 |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений |  | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 |
| 3 | Установка автономные септики на территориях индивидуальной застройки | Улучшение экологической обстановки в поселении. | с. Лемпино | Количество | ед | 80 | 80 | 2019 | 2025 |
| 4 | Увеличение производственной мощности локальных очистных сооружений | Повышение уровня охвата поселения централизованным водоотведением. Улучшение экологической обстановки в поселении. | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2023 | 2023 |
|  |  |  |  | Мощность | м3/сут | 20 | 50 |  |  |

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоснабжения |
| 1 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-3 до ТК-4 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,24 | 0,24 |  |  |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, пожарное кольцо | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,63 | 0,63 |  |  |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-2 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,09 | 0,09 |  |  |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2023 | 2023 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2023 | 2023 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |
| 7 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-1 до скв. №3 | Диаметр | мм | 63 | 63 | 2024 | 2024 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 1,2 | 1,2 |  |  |
| 8 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, от ТК-2 до ТК-3 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0,19 | 0,19 |  |  |
| 9 | Строительство отдельной ветки для системы наружного пожаротушения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. Выполнение противопожарных требований. Увеличение производительности для обеспечения надёжного водоснабжения. | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0 | 4,5 |  |  |
| 10 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | Повышение надёжности и качества водоснабжения. Экономия ТЭР. | с. Лемпино, планируемая застройка | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2025 | 2027 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0 | 5,5 |  |  |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1 | Оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, в том числе разработка проекта ЗСО и утверждения запасов подземных вод. |  | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 |
| 2 | Ограждение первого пояса ЗСО, скважины №1,2 | Выполнение требований НПА | с. Лемпино | Количество | ед | 2 | 2 | 2018 | 2018 |
| 3 | Строительство артезианских скважин, 4 ед. | Увеличение объёмов добычи воды. Повышение качества питьевой воды. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2022 |
| 4 | Разработка ПИР и ПСД на строительство артезианских скважин |  | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2020 | 2020 |
| 5 | Проектирование и строительство блочной НС 1-ого подъёма с РЧВ и с системой обеззараживания диоксид-хлором ДХ | Увеличение объёмов добычи воды. Повышение качества питьевой воды. | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2022 | 2022 |
|  |  |  |  | Мощность | м3/ч | 60 | 60 |  |  |
| 6 | Разработка ПИР и ПСД на установку блочных ОС |  | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 |
| 7 | Строительство блочных ОС | Повышение качества питьевой воды. | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 |
|  |  |  |  | Мощность | м3/ч | 65 | 65 |  |  |

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы утилизации ТКО |
| 1 | Организация контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО | Улучшение санитарной, экологической обстановки в поселении. | с. Лемпино | Количество | Ед. | 15 | 15 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | Объем | м3 |  | 0,75 |  |  |
| 2 | Разработка схемы генеральной очистки | Повышение эстетической и экологической культуры населения. Улучшение санитарной, экологической обстановки. | с. Лемпино | Количество | Ед. | 1 | 1 | 2018 | 2018 |

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы газоснабжения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы газоснабжения | Газификация муниципального образования | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 63 | 2020 | 2025 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | 0 | 6 |  |  |

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы электроснабжения |
| 1 | ТП-6/0.4кВ №1 Перевод ВЛ-0.4кВ на СИП | Экономия ТЭР | с. Лемпино | Протяженность | км | 1 | 1 | 2019 | 2019 |
| 2 | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | Экономия ТЭР | с. Лемпино | Протяженность | км | 2,5 | 2,5 | 2020 | 2020 |
| 3 | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | Экономия ТЭР | с. Лемпино | Протяженность | км | 3,2 | 3,2 | 2021 | 2021 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы электроснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1 | ТП-6/0.4кВ №1 Монтаж КТПН на существующем свайном основании | Экономия ТЭР | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 |
| 2 | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп.Лемпино,ул.Дорожная,д.4. Строительство распределительного пункта ч выходами ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения | Экономия ТЭР | с. Лемпино | Количество | ед |  | 1 | 2019 | 2021 |

Приложение 3

к решению Совета депутатов

сельского поселения Лемпино

от ______ № ___

_

Таблица 13.1

График финансирования проектов Программы по периодам реализации

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 году | в том числе по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы теплоснабжения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от проектируемой котельной | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2020 | 2023 | 30,04 |  | - | - | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 30,04 | 30,04 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | 30,04 |  | - | - | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 7,51 | 30,04 | 30,04 |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от ТК-3 до Точки 1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | 0,55 |  | - | 0,55 | - | - | - |  | 0,55 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,028 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  | - | 0,55 | - | - | - |  | 0,55 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от Точки 1 до ТК-4/1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - |  | 1,32 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,067 | 0,067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - |  | 1,32 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от Котельной до ТК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 | 0,20 |  | - | - | 0,20 | - | - |  | 0,20 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |  | - | - | 0,20 | - | - |  | 0,20 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2020 | 2020 | 1,49 |  | - | - | 1,49 | - | - |  | 1,49 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,109 | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  | - | - | 1,49 | - | - |  | 1,49 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы теплоснабжения | с. Лемпино, от ТК-5 до ТК-6 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2021 | 2021 | 1,49 |  | - | - | - | 1,49 | - |  | 1,49 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,109 | 0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |  | - | - | - | 1,49 | - |  | 1,49 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - | 0,00 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы теплоснабжения |
| 1 | Строительство автоматизированной модульно-блочной котельной, в том числе ПСД и ПИР | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2020 | 2021 | 34,90 |  | - | - | 17,45 | 17,45 | - |  | 34,90 |  |
|  |  |  | Мощность | МВт | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10,47 |  | - | - | 5,24 | 5,24 | - |  | 10,47 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 24,43 |  | - | - | 12,22 | 12,22 | - |  | 24,43 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Переход на систему ЗГВС | с. Лемпино |  |  | 1 | 1 | 2020 | 2027 | 40,00 |  | - | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 30,00 | 45,00 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  | - | - | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 9,00 | 13,50 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 31,50 |  | - | - | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 21,00 | 31,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2016 году | в том числе по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоотведения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоотведения | с. Лемпино, от проектируемых КОС к р. Большой Салым | Диаметр | мм | 0 | 150 | 2019 | 2019 | 1,89 |  | - | 1,89 | - | - | - |  | 1,89 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 1,89 | - | - | - |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | 0,00 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоотведения |
| 1 | Строительство локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 3,50 |  | - | 3,50 | - | - | - |  | 3,50 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/сут |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  | - | 3,50 | - | - | - |  | 3,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - |  | 0,10 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - |  | 0,10 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 3 | Установка автомномные септики на территориях индивидуальной застройки | с. Лемпино | Количество | ед | 80 | 80 | 2019 | 2025 | 1,60 |  | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,69 | 1,60 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |  | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,69 | 1,60 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 4 | Увеличение производственной мощности локальных очистных сооружений | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 4,00 |  | - | - | - | - | - |  | 4,00 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/сут | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  | - | - | - | - | - |  | 4,00 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы водоснабжения |
| 1 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-3 до ТК-4 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,50 |  | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |  | 0,50 | - | - | - | - | - | 0,50 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-7 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2019 | 2019 | 0,47 |  | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  | - | 0,47 | - | - | - | - | 0,47 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 3 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, пожарное кольцо | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2019 | 2019 | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - | - | 1,32 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,63 | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,32 |  | - | 1,32 | - | - | - | - | 1,32 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 4 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до ТК-2 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2020 | 2020 | 0,19 |  | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |  | - | - | 0,19 | - | - | - | 0,19 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 5 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2023 | 2023 | 0,21 |  | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,21 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 6 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-6 до ВК-1 | Диаметр | мм | 100 | 100 | 2023 | 2023 | 0,31 |  | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,31 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 7 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-1 до скв. №3 | Диаметр | мм | 63 | 63 | 2024 | 2024 | 1,21 |  | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 |  | - | - | - | - | - | 1,21 | 1,21 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 8 | Модернизация участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, от ТК-2 до ТК-3 | Диаметр | мм | 150 | 150 | 2018 | 2018 | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0,19 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 9 | Строительство отдельной ветки для системы наружного пожаротушения | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2019 | 2020 | 13,95 |  | - | 6,98 | 6,98 | - | - | - | 13,95 | 0,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 13,95 |  | - | 6,98 | 6,98 | - | - | - | 13,95 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - | - | - | - | 0,00 |
| 10 | Строительство участка трубопровода централизованной системы водоснабжения | с. Лемпино, планируемая застройка | Диаметр | мм | 0 | 100 | 2025 | 2027 | 17,05 |  | - | - | - | - | - | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | 17,05 |  | - | - | - | - | - | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 1 | Оформление лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод, в том числе разработка проекта ЗСО и утверждения запасов подземных вод. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 | 0,15 |  | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  | - | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Ограждение первого пояса ЗСО, скважины №1,2 | с. Лемпино | Количество | ед | 2 | 2 | 2018 | 2018 | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,40 | - | - | - | - | - | 0,40 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Строительство артезианских скважин, 4 ед. | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2022 | 15,50 |  | - | - | - | 7,75 | 7,75 | - | 15,50 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  | - | - | - | 2,33 | 2,33 | - | 4,65 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 10,85 |  | - | - | - | 5,43 | 5,43 | - | 10,85 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Разработка ПИР и ПСД на строительство артезианских скважин | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2020 | 2020 | 0,60 |  | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 |  | - | - | 0,60 | - | - | - | 0,60 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Проектировние и строительство блочной НС 1-ого подъёма с РЧВ и с системой обеззараживания диоксид-хлором ДХ | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 8,20 |  | - | - | - | - | 8,20 | - | 8,20 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  | - | - | - | - | 2,46 | - | 2,46 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 5,74 |  | - | - | - | - | 5,74 | - | 5,74 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Разработка ПИР и ПСД на установку блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,30 |  | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,30 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |  | 0,30 | - | - | - | - | - | 0,30 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Строительство блочных ОС | с. Лемпино | Количество | ед | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 11,20 |  | - | 11,20 | - | - | - | - | 11,20 |  |
|  |  |  | Мощность | м3/ч | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3,36 |  | - | 3,36 | - | - | - | - | 3,36 |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 7,84 |  | - | 7,84 | - | - | - | - | 7,84 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам | 2022-2027 | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы утилизации ТКО |
| 1 | Организация контейнерных площадок для раздельного сбора ТКО | с. Лемпино | Количество | Ед. | 15 | 15 | 2019 | 2020 | 0,11 |  | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,11 | 0,00 |
|  |  |  | Объем | м3 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,11 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | Разработка схемы генеральной очистки | с. Лемпино | Количество | Ед. | 1 | 1 | 2018 | 2018 | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,10 | - | - | - | - | - | 0,10 |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам | 2023-2027 | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы газоснабжения |
| 1 | Строительство участка трубопровода централизованной системы газоснабжения | с. Лемпино | Диаметр | мм | 0 | 63 | 2020 | 2025 | 15,00 |  | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 15,00 | 15,00 |
|  |  |  | Протяженность | км | 0 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  | - | - | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 7,50 | 15,00 | 15,00 |

| Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики объекта | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в том числе по годам | 2023-2027 | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Группа 1. Реконструкция или модернизация, строительство сетей системы электроснабжения |
| 1 | ТП-6/0.4кВ №1 Перевод ВЛ-0.4кВ на СИП | с. Лемпино | Протяженность | км | 1 | 1 | 2019 | 2019 | 1,70 |  | - | 1,70 | - | - | - | - | 1,70 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 1,70 |  | - | 1,70 | - | - | - | - | 1,70 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 2 | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | с. Лемпино | Протяженность | км | 2,5 | 2,5 | 2020 | 2020 | 3,50 |  | - | - | 3,50 | - | - | - | 3,50 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  | - | - | 3,50 | - | - | - | 3,50 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 3 | ТП-6/0.4кВ №1 Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ | с. Лемпино | Протяженность | км | 3,2 | 3,2 | 2021 | 2021 | 4,90 |  | - | - | - | 4,90 | - | - | 4,90 | 0,00 |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 4,90 |  | - | - | - | 4,90 | - | - | 4,90 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Группа 2. Реконструкция или модернизация, строительство объектов системы электроснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 4 | ТП-6/0.4кВ №1 Монтаж КТПН на существующем свайном основании | с. Лемпино | Количество | ед | 4 | 4 | 2021 | 2021 | 5,50 |  | - | - | - | 5,50 | - | - | 5,50 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | 5,50 |  | - | - | - | 5,50 | - | - | 5,50 |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Электроснабжение строящегося многоквартирного жилого дома по адресу: сп.Лемпино,ул.Дорожная,д.4. Строительство распределительного пункта ч выходами ВЛ-6кВ для обеспечения II категории надежности электроснабжения | с. Лемпино | Количество | ед |  | 1 | 2019 | 2021 | 13,848 |  | - | - | - | 13,848 | - | - | 13,848 |  |
| Собственные средства предприятия (прибыль,амортизационные отчисления) |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Привлеченные средства(кредиты, займы, ГЧП, концессия) |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Окружной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Местный и районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Плата за подключение |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 13,848 | - | - | - | - | 13,848 | - | - | 13,848 |  |